海口市第四人民医院

议

价

文

件

文件编号：HSY2021-0223

项目名称：手术床

2021年2月23日

1、适用范围

本次议价仅适用于本次议价文件中所叙述项目的采购。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 手术床 | 1 | 7 |

注：供应商须以包为单位对该包中的全部项目进行响应,不得拆分,不完整的报价将被拒绝。

2、报价

磋商供应商所提供的服务，必须满足磋商文件规定。对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价。报价表单独密封。

附件：

报  价 表（格式）

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 手术床 | 1 |  |  |  |
| 报价合计（大写）： |

所有报价均使用人民币，所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的最终价格应包含：服务、调试、培训、税金和保险等费用。

供应商全称(盖章)：

供应商全权代表(签字)：

年   月    日

- 技术需求：

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
| 1* | 通过ISO9001：2008、 ISO13485：2003认证、CE认证 |
| 2 | 产品可提供12小时响应、必要时24小时赶到现场，保修期2年。 |
| 3 | 手术床需要采用电动液压方式控制，适用于医院脑科、胸、腹外科、妇产科、五官科、泌尿外科、肛肠科和骨科等多种类型的手术，尤其适合脑外科手术。 |
| 4 | 床面采用的必须是高透光X光材料，床面具有平移功能，让X光片完全无盲点 |
| 5* | 床身超低位设计，可以降到52公分，且内置腰桥 |
| 6* | 手术床采用电动液压驱动方式，电动油泵、电磁阀及关键部件采用进口件 |
| 7* | 床身需要由五大独立部分组成（头架、头板、背、臀、腿），能够准确、快速定位于膝肘俯位、侧卧位、截石位、座椅位、仰卧位等多种体位，手术床头板可平型上升操作且拆卸灵活，可以配套各种脑科开刀架使用。 |
| 10 | 床垫采用高级记忆海绵垫，具有抗静电、防水、减压作用，病人长时间手术可防止褥疮产生 |
| 11* | 安全最大承重大于300公斤 |
| 12* | 紧急备用电源可以在突然停电状态下完成50-80次手术 |
| 13* | 腿板调节采用进口气弹簧，操作简单灵活 |
| 14 | 台面长度≥2085MM, 宽度≥550MM |
| 15* | 台面最低高度 ≤520MM |
| 16 | 台面最高高度 ≥800MM |
| 17 | 台面前后倾最大角度，前倾≥25度；后倾≥25度 |
| 18 | 台面左右倾最大角度， 左倾≥15度；右倾≥15度 |
| 19 | 头板折转最大角度，上折≥45度；下折≥90度 |
| 20 | 腿板折转最大角度， 下折≥90度；外折≥90度；上折≥15度 |
| 21 | 背板折转最大角度， 上折≥80度；下折≥20度 |
| 22* | 内置腰桥最大升高 ≥110MM |

4、供应商承诺书（格式）

致：海口市第四人民医院

根据贵方                       文件，我公司响应并作为供应商向贵方提供的议价文件中资格文件一份，在完全满足贵方技术需求下的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。

据此函，我公司宣布同意如下：

1、我们已详细审阅全部议价文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我们同意按照议价文件要求，提供符合国家及行业要求的产品和其有关的一切数据、资料，并承担相应的责任和义务。

供应商全称(盖章)：

供应商代理人(签字)：

年    月     日